## Sheet1
河北博物院育才院区配电室迁移及配电线路改造项目 分项报价单
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注
1 | 0.4kV电缆 | YJV-4*120 | 米 | 250
2 | 0.4kV电缆 | YJV-4*50 | 米 | 220
3 | 120电缆终端头 | 户内 | 套 | 4
4 | 50电缆终端头 | 户内 | 套 | 6
5 | 塑壳断路器 | 160L/3300-125A | 个 | 4
6 | 一进四出配电箱 | 进线MCCB-160/3300-125A | 组 | 1 |  |  | 出线：2个微型断路器-63/2P-C63，2个微型断路器-63/2P-C50
7 | 沿墙桥架 | 150*100 | 米 | 105
8 | 沿墙桥架 | 100*75 | 米 | 60
9 | DN60PVC管 |  | 米 | 55
10 | 钢筋混凝土基础 | 地上长3.4米*宽1.85米*高0.5米， 地下0.5米 | 座 | 1
11 | 定制户外用防火防水外壳 | 防护等级达到 IP55： 尺寸长2.4米*宽850*高2.4米 | 座 | 1 |  |  | 外壳要求前后开门
12 | 低压柜搬迁 | 搬迁距离约100米 | 面 | 3
13 | 不锈钢围栏 |  | 平方米 | 33.4 |  |  | 长3.8米*宽2.25米*高2.55米，地下0.2米
合计（元）：