附件1

河北博物院分体式空调明细表

主院区明细表

| 位置 | 型号 | 出厂日期 |
| --- | --- | --- |
| 1号展厅 （5台） | 格力RF-16W | 2006.08 |
|  | 格力RF-16W | 2006.08 |
|  | 格力RF-16W | 2006.08 |
|  | 格力RF-16W | 2006.08 |
|  | 格力RF-16W | 2006.08 |
| 2号展厅 （4台） | 美的RF-16W | 2023.03 |
|  | 美的RF-16W | 2023.03 |
|  | 美的RF-16W | 2023.03 |
|  | 美的RF-16W | 2023.03 |
| 5号展厅 （6台） | 格力RF-16W | 2006.08 |
|  | 格力RF-16W | 2006.08 |
|  | 格力RF-16W | 2006.08 |
|  | 格力RF-16W | 2006.08 |
|  | 格力RF-16W | 2006.08 |
|  | 格力RF-16W | 2006.08 |
| 6号展厅 （6台） | 格力RF-16W | 2006.08 |
|  | 格力RF-16W | 2006.08 |
|  | 格力RF-16W | 2006.08 |
|  | 格力RF-16W | 2006.08 |
|  | 格力RF-16W | 2006.08 |
|  | 格力RF-16W | 2006.08 |
| 7号展厅 （5台） | 美的RF-16W | 2023.03 |
|  | 美的RF-16W | 2023.03 |
|  | 美的RF-16W | 2023.03 |
|  | 格力RF-16W | 2006.08 |
|  | 格力RF-16W | 2006.08 |
| 8号展厅 （5台） | 格力RF-16W | 2006.08 |
|  | 格力RF-16W | 2006.08 |
|  | 格力RF-16W | 2006.08 |
|  | 格力RF-16W | 2006.08 |
|  | 格力RF-16W | 2006.08 |
| 9号展厅 （5台） | 美的RF-16W | 2023.03 |
|  | 美的RF-16W | 2023.03 |
|  | 美的RF-16W | 2023.03 |
|  | 美的RF-16W | 2023.03 |
|  | 美的RF-16W | 2023.03 |
| 10号展厅 （4台） | 美的RF-16W | 2023.03 |
|  | 美的RF-16W | 2023.03 |
|  | 美的RF-16W | 2023.03 |
|  | 美的RF-16W | 2023.03 |
| 11号展厅 （6台） | 美的RF-16W | 2023.03 |
|  | 美的RF-16W | 2023.03 |
|  | 美的RF-16W | 2023.03 |
|  | 美的RF-16W | 2023.03 |
|  | 美的RF-16W | 2023.03 |
|  | 美的RF-16W | 2023.03 |
| 12号展厅 （6台） | 美的RF-16W | 2023.03 |
|  | 美的RF-16W | 2023.03 |
|  | 美的RF-16W | 2023.03 |
|  | 美的RF-16W | 2023.03 |
|  | 美的RF-16W | 2023.03 |
|  | 美的RF-16W | 2023.03 |
| 13号展厅 （6台） | 格力RF-16W | 2006.11 |
|  | 格力RF-16W | 2006.11 |
|  | 格力RF-16W | 2006.11 |
|  | 格力RF-16W | 2006.09 |
|  | 格力RF-16W | 2006.11 |
|  | 格力RF-16W | 2006.11 |
| 14号展厅 （6台） | 美的RF-16W | 2023.03 |
|  | 美的RF-16W | 2023.03 |
|  | 美的RF-16W | 2023.03 |
|  | 美的RF-16W | 2023.03 |
|  | 美的RF-16W | 2023.03 |
|  | 格力RF-16W | 2004.09 |
| 15号展厅 （5台） | 格力RF-16W | 2022.03 |
|  | 格力RF-16W | 2022.03 |
|  | 格力RF-16W | 2022.03 |
|  | 格力RF-16W | 2022.03 |
|  | 格力RF-16W | 2022.03 |
| 16号展厅 （5台） | 格力RF-16W | 2022.03 |
|  | 格力RF-16W | 2022.03 |
|  | 格力RF-16W | 2022.03 |
|  | 格力RF-16W | 2022.03 |
|  | 格力RF-16W | 2022.03 |
| 二楼中厅 （2台） | 格力120天井机 | 2014.09 |
|  | 格力120天井机 | 2014.05 |
| 一楼中厅 （8台） | 格力130天井机 | 2009.03 |
|  | 格力130天井机 | 2009.03 |
|  | 格力130天井机 | 2009.03 |
|  | 格力130天井机 | 2009.03 |
|  | 格力130天井机 | 2009.03 |
|  | 格力130天井机 | 2009.03 |
|  | 格力130天井机 | 2009.03 |
|  | 格力130天井机 | 2009.03 |
| 东天井电梯 | 格力120风管机 | 2015.07 |
| 西天井电梯 | 格力120风管机 | 2015.07 |
| 北区安防监控室 （2005） | 格力72柜机 | 2018.03 |
|  | 格力50多联 | 2013.11 |
| 文物典藏部储藏室（2006） | 格力50多联 | 2013.11 |
| 办公室2205 | 格力50多联 | 2013.11 |
| 办公室2206 | 格力50多联 | 2013.11 |
| 办公室2301 | 格力50多联 | 2013.11 |
| 办公室2302 | 格力50多联 | 2013.11 |
| 快乐手工坊（2203） | 格力72柜机 | 2018.03 |
|  | 格力32挂机 | 2017.06 |
| 后厅西侧夹层（2204） | 格力72柜机 | 2010.11 |
|  | 格力32挂机 | 2017.06 |
|  | 格力32挂机 | 2017.06 |
| 后厅东侧三楼（2405） | 格力50多联 | 2013.11 |
|  | 格力35挂机 | 2015.10 |
|  | 格力32挂机 | 2015.10 |
| 后厅西侧三楼（2406） | 格力50多联 | 2013.11 |
|  | 格力50柜机 | 2009.10 |
| 北门（2001） | 格力RF-16W | 2005.08 |
| 北门（2003） | 格力35挂机 | 2007.09 |
| 北门票房 | 格力72柜机 | 2018.03 |
| 北门（2004） | 格力35挂机 | 2007.09 |
| 北门（2002） | 格力35挂机 | 2007.10 |
|  | 格力35挂机 | 2007.09 |
| 北门西侧夹层 | 格力35挂机 | 2007.09 |
| 三楼资料室（2502） | 格力35挂机 | 2018.04 |
| 三楼阅览室（2508） | 格力72柜机 | 2018.03 |
| 三楼图书室（2509） | 格力72柜机 | 2018.03 |
| 三楼采编室（2507） | 格力72柜机 | 2018.03 |
| 三楼大厅活动室 | 格力RF-16W | 2022.10 |
|  | 格力RF-16W | 2022.10 |
| 西门三楼夹层 | 格力35挂机 | 2018.05 |
| 东门三楼夹层 | 美的26挂机 | 1999.10 |
|  | 美的26挂机 | 1999.10 |
| 南门票房 | 格力72柜机 | 2018.03 |
| 南门票房办公室 | 格力RF-16W | 2022.10 |
| 南门钥匙房 | 格力72柜机 | 2018.03 |
| 南区安防消防监控室及设备间（1105） | 格力72柜机 | 2022.06 |
|  | 大金5匹柜机 | 2011.07 |
|  | 格力RF-16W | 2022.10 |
| 南区UPS电源室（1118） | 格力35挂机 | 2018.03 |
| 南区配电室 （7台） | 格力130天井机 | 2010.05 |
|  | 格力130天井机 | 2010.05 |
|  | 格力130天井机 | 2010.05 |
|  | 格力130天井机 | 2010.05 |
|  | 格力130天井机 | 2010.05 |
|  | 格力130天井机 | 2010.05 |
|  | 格力130天井机 | 2010.05 |
| 南区配电值班室 | 格力50挂机 | 2012.06 |
| 热力交换站 | 格力130天井机 | 2010.05 |
| 食堂毛菜间 | 格力35挂机 | 2016.07 |
| 食堂休息间 | 格力35挂机 | 2018.03 |
| 保安值班室（西） | 格力120柜机 | 2012.09 |
| 保安办公室（东） | 格力35挂机 | 2012.09 |
| 保安宿舍（东） | 格力72柜机 | 2017.07 |
| 物业职工餐厅 | 格力72柜机 | 2006.08 |
|  | 格力72柜机 | 2006.08 |
| 1号保安岗亭 | 格力26风管机 | 2012.10 |
| 2号保安岗亭 | 格力26风管机 | 2012.10 |
| 3号保安岗亭 | 格力26风管机 | 2012.10 |
| 4号保安岗亭 | 格力26风管机 | 2012.10 |
| 5号保安岗亭 | 格力26风管机 | 2012.10 |
| 6号保安岗亭 | 格力26风管机 | 2012.10 |
| 办公区 |  |  |
| 101房间 | 格力22多联机 | 2017.09 |
| 102房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 103房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 104房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 105房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 106房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 107房间 | 格力72柜机 | 2017.07 |
| 108房间 | 格力72柜机 | 2017.07 |
| 109房间 | 格力72柜机 | 2017.07 |
| 111房间 | 格力22多联机 | 2017.09 |
| 112房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 113房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 114房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 115房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 116房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 117房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 118房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 119房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 120房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 121房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 122房间 | 格力22多联机 | 2017.09 |
| 123房间 | 格力22多联机 | 2017.09 |
| 124房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 125房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 126房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 档案室 | 格力72柜机 | 2017.07 |
| 201房间 | 格力22多联机 | 2017.09 |
| 202房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 203房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 204房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 205房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 206房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 207房间 | 格力72柜机 | 2017.07 |
| 208房间 | 格力35挂机 | 2018.03 |
|  | 格力35挂机 | 2018.03 |
| 209房间 | 格力72柜机 | 2017.07 |
| 211房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 212房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 213房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 214房间 | 格力22多联机 | 2017.09 |
| 215房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 216房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 217房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 218房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 219房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 220房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 221房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 222房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 223房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 224房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 225房间 | 格力22多联机 | 2017.09 |
| 226房间 | 格力22多联机 | 2017.09 |
| 227房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 228房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 229房间 | 格力36多联机 | 2017.09 |
| 主院区合计203台 |  |  |

育才院区明细表

| 位置 | 型号 | 出厂日期 |
| --- | --- | --- |
| 6号楼值班室 | 格力35挂机 | 2009.09 |
| 6号楼201室 | 格力35挂机 | 2009.09 |
| 6号楼202室 | 格力35挂机 | 2009.09 |
| 6号楼203室 | 格力35挂机 | 2014.04 |
| 6号楼204室 | 格力35挂机 | 2014.04 |
| 6号楼205室 | 格力35挂机 | 2014.04 |
| 6号楼206室 | 格力35挂机 | 2014.04 |
| 6号楼207室 | 格力35挂机 | 2009.09 |
| 6号楼208室 | 格力7匹柜机 | 2010.08 |
| 6号楼209室 | 格力7匹柜机 | 2010.08 |
| 6号楼210室 | 格力35挂机 | 2009.09 |
| 6号楼211室 | 格力35挂机 | 2009.09 |
| 6号楼212室 | 格力35挂机 | 2009.09 |
| 6号楼213室 | 格力35挂机 | 2009.09 |
| 6号楼214室 | 格力35挂机 | 2009.09 |
| 5号库房 | 格力120天井机 | 2007.11 |
|  | 格力120天井机 | 2007.11 |
| 5号楼值班室 | 格力35挂机 | 2009.09 |
|  | 格力72柜机 | 2010.12 |
| 5号楼二楼 | 格力35挂机 | 2014.04 |
|  | 格力35挂机 | 2014.04 |
| 5号楼三楼 | 格力35挂机 | 2014.04 |
|  | 格力50挂机 | 2014.04 |
| 保洁值班室 | 格力35挂机 | 2009.09 |
| 门卫室 | 格力35挂机 | 2014.04 |
| 7号楼西南角办公室 | 格力35挂机 | 2014.04 |
|  | 格力35挂机 | 2014.04 |
|  | 美的72天井机 | 2010.08 |
| 7号楼展厅 | 格力120天井机 | 2007.11 |
| 育才院区合计29台 |  |  |

建华院区明细表

| 位置 | 型号 | 出厂日期 |
| --- | --- | --- |
| 一道门值班室 | 格力35挂机 | 2009.09 |
| 二道门值班室 | 格力35挂机 | 2018.04 |
| 配楼二楼东1办公室 | 美的26挂机 | 2002.07 |
| 配楼二楼东2办公室 | 格力35挂机 | 2017.08 |
| 配楼二楼东3办公室 | 格力35挂机 | 20170.8 |
| 配楼二楼东4办公室 | 海信26挂机 | 2002.07 |
| 配楼二楼东5办公室 | LG26挂机 | 2004.02 |
| 配楼二楼东6办公室 | LG23挂机 | 2004.02 |
| 库房5楼 | 格力50挂机 | 2014.08 |
| 库房4楼 | 格力50挂机 | 2014.08 |
|  | 美的50挂机 | 2003.03 |
| 库房3楼 | 格力50挂机 | 2014.08 |
| 库房2楼 | 格力50挂机 | 2014.08 |
| 库房监控室 | 格力72柜机 | 2010.12 |
| 建华院区合计14台 |  |  |
| 总计246台 |  |  |
| 注：本次服务项目中不涉及空调配电箱（柜）及主配电线路的故障维修 |  |  |