附件1

比选报价表

单位：元（人民币）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商全称 |  |
| 维保费 （最高限价7万元） | 以表1的方式报价。此处填写表1的合价。 小写： 大写： |
| 配件费 （不设最高限价） | 以表2的方式单独报价，以实际产生的维修量据实结算。此处填写表2的合价。 小写： 大写： |
| 备注：所报价格应包含人工费、材料费、运费、税费、管理费等一切相关费用。 |  |

供应商：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年    月    日

说明：报价表中的大小写金额不一致的以大写金额为准，并且大写金额一次填写成功，不得有修改，否则按照作废处理。

表1.直饮水平台维保耗材报价单

| 设备编号 | 配件 | 维保频次 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南区1号水台 | 20寸PP棉滤芯 | 4次/年 |  |  |
|  | 20寸颗粒活性炭滤芯 | 4次/年 |  |  |
|  | 20寸精密活性炭滤芯 | 4次/年 |  |  |
|  | 400GRO膜 | 2次/2个/年 |  |  |
| 南区3号水台 | 20寸PP棉滤芯 | 4次/年 |  |  |
|  | 20寸颗粒活性炭滤芯 | 4次/年 |  |  |
|  | 20寸精密活性炭滤芯 | 4次/年 |  |  |
|  | 400GRO膜 | 2次/年 |  |  |
| 南区4号水台 | 20寸PP棉滤芯 | 4次/年 |  |  |
|  | 20寸颗粒活性炭滤芯 | 4次/年 |  |  |
|  | 20寸精密活性炭滤芯 | 4次/年 |  |  |
|  | 400GRO膜 | 1次/2个/年 |  |  |
| 南区5号水台 | 20寸PP棉滤芯 | 4次/年 |  |  |
|  | 20寸颗粒活性炭滤芯 | 4次/年 |  |  |
|  | 20寸精密活性炭滤芯 | 4次/年 |  |  |
|  | 800GRO膜 | 1次/年 |  |  |
| 南区6号水台 | 20寸PP棉滤芯 | 4次/年 |  |  |
|  | 20寸颗粒活性炭滤芯 | 4次/年 |  |  |
|  | 20寸精密活性炭滤芯 | 4次/年 |  |  |
|  | 800GRO膜 | 1次/年 |  |  |
| 设备编号 | 配件 | 维保频次 | 单价（元） | 合计（元） |
| 南区7号水台 | 20寸PP棉滤芯 | 4次/年 |  |  |
|  | 20寸颗粒活性炭滤芯 | 4次/年 |  |  |
|  | 20寸精密活性炭滤芯 | 4次/年 |  |  |
|  | 800GRO膜 | 1次/年 |  |  |
| 南区8号水台 | 20寸PP棉滤芯 | 4次/年 |  |  |
|  | 20寸颗粒活性炭滤芯 | 4次/年 |  |  |
|  | 20寸精密活性炭滤芯 | 4次/年 |  |  |
|  | 800GRO膜 | 1次/年 |  |  |
| 北区9号水台 | 20寸PP棉滤芯 | 4次/年 |  |  |
|  | 20寸颗粒活性炭滤芯 | 4次/年 |  |  |
|  | 20寸精密活性炭滤芯 | 4次/年 |  |  |
|  | 400GRO膜 | 1次/年 |  |  |
| 北区10号水台 | 20寸PP棉滤芯 | 4次/年 |  |  |
|  | 20寸颗粒活性炭滤芯 | 4次/年 |  |  |
|  | 20寸精密活性炭滤芯 | 4次/年 |  |  |
|  | 400GRO膜 | 1次/年 |  |  |
| 北区11号水台 | 20寸PP棉滤芯 | 4次/年 |  |  |
|  | 20寸颗粒活性炭滤芯 | 4次/年 |  |  |
|  | 20寸精密活性炭滤芯 | 4次/年 |  |  |
|  | 800GRO膜 | 1次/年 |  |  |
| 育才院区二层 办公区水台 | 20寸PP棉滤芯 | 4次/年 |  |  |
|  | 20寸颗粒活性炭滤芯 | 4次/年 |  |  |
| 设备编号 | 配件 | 维保频次 | 单价（元） | 合计（元） |
| 育才院区二层 办公区水台 | 20寸精密活性炭滤芯 | 4次/年 |  |  |
|  | 400GRO膜 | 1次/年 |  |  |
|  | 砂罐更换滤料 | 1次/年 |  |  |
| 建华院区二层 办公区水台 | 20寸PP棉滤芯 | 4次/年 |  |  |
|  | 20寸颗粒活性炭滤芯 | 4次/年 |  |  |
|  | 20寸精密活性炭滤芯 | 4次/年 |  |  |
|  | 400GRO膜 | 1次/年 |  |  |
| 设备巡检 | 12次/年 |  |  |  |
| 合计（元） | 小写： |  |  |  |
|  | 大写： |  |  |  |
| 注：上表内所报价格应包含人工费、材料费、运费、税费、管理费等一切相关费用。 |  |  |  |  |

供应商：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年    月    日

表2.直饮水平台维修常用配件报价单

| 设备配件 | 规格 | 单价（元） | 质保期（月） |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控电脑板 | 个 |  |  |
| 液晶显示屏 | 个 |  |  |
| 加热控制系统 | 套 |  |  |
| 温度控制探测系统 | 套 |  |  |
| 304不锈钢加热包 | 套 |  |  |
| 304不锈钢调温阀 | 个 |  |  |
| 304不锈钢泄压阀 | 个 |  |  |
| 304不锈钢水龙头 | 个 |  |  |
| 304不锈钢加热系统 | 套 |  |  |
| 进水水路控制系统 | 套 |  |  |
| 放水水路控制系统 | 套 |  |  |
| 放水电磁控制开关 | 个 |  |  |
| 砂罐控制系统 | 套 |  |  |
| 砂罐电源控制系统 | 套 |  |  |
| 水位探测系统 | 套 |  |  |
| 电源控制系统 | 套 |  |  |
| 316不锈钢水箱 | 套 |  |  |
| 排水管路 | 套 |  |  |
| 设备配件 | 规格 | 单价（元） | 质保期（月） |
| 增压泵（400G纯水系统） | 个 |  |  |
| 增压泵（800G纯水系统） | 个 |  |  |
| 高压开关（纯水系统） | 个 |  |  |
| 低压开关（纯水系统） | 个 |  |  |
| 带液晶显示电脑板（纯水系统） | 套 |  |  |
| 进水水路控制系统（纯水系统） | 套 |  |  |
| 放水水路控制系统（纯水系统） | 套 |  |  |
| 滤瓶（纯水系统） | 个 |  |  |
| RO膜壳（纯水系统） | 个 |  |  |
| 净水连接管路（纯水系统） | 套 |  |  |
| 电源控制系统（纯水系统） | 套 |  |  |
| 合计（元） | 小写： |  |  |
|  | 大写： |  |  |
| 注：上表内所报价格应包含人工费、材料费、运费、税费、管理费等一切相关费用。 |  |  |  |

供应商：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年    月    日